## Anexo Rellenable
APEN001-CMAP CONSTANTINO | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1151-PZ-MAYOR | - | - | COLUMNA | 4 | Retrofit | PARQUE | A |  | CE2
1181-AV-ROMULO Y REMO | TRESBOLILLO | 52.9 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 5 | A | ME3b | S1
1183-CL-SAGITARIO | UNILATERAL | 22.4 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
1196-CL-PORCIA MAURA | UNILATERAL | 22.1 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
137-CL-CERVANTES | UNILATERAL | 26 | COLUMNA | 10 | Residencial+ | 12 | A | ME3b | S1
145-CL-OLIMPIADAS | UNILATERAL | 24 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
1488-PZ-TEATRO | - | - | COLUMNAS Y BRAZOS | 4 | Residencial | PARQUE | B |  | S2
173-CL-ALMIRANTE | UNILATERAL | 21 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | A | ME3b | S1
199-CL-ALVAREZ DE CASTRO | UNILATERAL | 17 | BRAZO | 6 | Residencial | 31 | A | ME3b | S1
214-CL-BARCELONA | TRESBOLILLO | 35 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | A | ME3b | S1
238-CL-JIMENEZ DIAZ | UNILATERAL | 26 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
255-CL-ECUADOR | UNILATERAL | 31 | BRAZO | 6 | Residencial | 20 | B | ME4a | S2
259-CL-COLOMBIA | UNILATERAL | 30 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 29 | A | ME3b | S1
261-CL-RIO NALON | UNILATERAL | 21 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
337-CL-VIZCAINO MARQUES | UNILATERAL | 23 | BRAZO | 6 | Residencial | 32 | A | ME3b | S1
33-CL-MURGIS (desde Miguel Angel hasta Lobero) | UNILATERAL | 21 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial+ | 8 | A | ME3b | S1
445-CL-CALIGULA | UNILATERAL | 29 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
456-CL-CLAUDIO | UNILATERAL | 23 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
457-CL-CONSTANTINO | TRESBOLILLO | 52.9 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 16 | A | ME3b | S1
468-CL-DONATO BRAMANTE | UNILATERAL | 19 | COLUMNA | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
494-CL-GALVA | UNILATERAL | 27 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
527-CL-JULIO CESAR | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | A | ME3b | S1
528-CL-JUPITER (desde Bayarcal hasta Zeus) | TRESBOLILLO | 35.6 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
528-CL-JUPITER (desde Zeus hasta Bulevar) | UNILATERAL | 24 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 27 | B | ME4a | S2
546-CL-MIGUEL ANGEL | UNILATERAL | 24 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | B | ME4a | S2
556-CL-NEPTUNO | UNILATERAL | 22 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 13 | B | ME4a | S2
557-CL-CERCA DE MORAL | UNILATERAL | 19 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
557-LU-CERCA DE MORAL | UNILATERAL | 19 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
561-CL-OCTAVIO AUGUSTO | TRESBOLILLO | 40 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 16 | A | ME3b | S1
57-CL-HERMANOS ALFEREZ | UNILATERAL | 20 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | A | ME3b | S1
606-CL-RIO JUCAR | UNILATERAL | 23.2 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | A | ME3b | S1
643-CL-PABLO NERUDA | UNILATERAL | 19.3 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
661-CL-VESPASIANO | UNILATERAL | 19 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
667-CL-ZEUS | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | B | ME4a | S2
67-CL-LOBERO | UNILATERAL | 26 | COLUMNA | 9 | Residencial | 8 | A | ME3b | S1
751-PZ-CONSTITUCION | PAREADAS | 25 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 7 | A | ME3b | S1
76-AV-BULEVAR DE EL EJIDO | TRESBOLILLO | 42 | COLUMNA | 9 y 6 | Residencial+ | 28 | A | ME3b | S1
909-CL-SILVA | UNILATERAL | 16 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
APEN002-CMAP ALCALDE GARCÍA ACIÉN | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1029-PZ-ACUARIO | - | - | COLUMNA | 4 | Residencial | PARQUE | B | ME4a | S2
1181-AV-ROMULO Y REMO | TRESBOLILLO | 52.9 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 5 | A | ME3b | S1
1183-CL-SAGITARIO | UNILATERAL | 22.4 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
1194-CL-ALBA | UNILATERAL | 23.7 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
1195-CL-BAREA | UNILATERAL | 22.1 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
1196-CL-PORCIA MAURA | UNILATERAL | 22.1 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
1216-CL-HERCULES | UNILATERAL | 29.4 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 25 | B | ME4a | S2
1473-CL-RIO ADRA | UNILATERAL | 26.2 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
1492-PZ-CERBERO | - | - | COLUMNA | 4 | Residencial | PARQUE | B |  | S2
14-PQ-LUZ (LA) | - | - | COLUMNA | 4 | Residencial | PARQUE | B |  | S2
1523-PZ-ZENETE | - | - | COLUMNA | 4 | Residencial | PARQUE | B |  | S2
1676-CL-MEJORANA | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
174-CL-ARNICHES | UNILATERAL | 23.9 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
200-CL-HERMANOS ALVAREZ QUINTERO | UNILATERAL | 26.8 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
242-CL-EDUARDO MARQUINA | UNILATERAL | 22.3 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
244-AV-LUZ (LA) (desde Alba hasta Murgis) | TRESBOLILLO | 45 | BAC. (1.5MTS) | 0 | Residencial | 11 | A | ME3b | S1
244-AV-LUZ (LA) (desde Murgis hasta Bulevar) | TRESBOLILLO | 38 | BAC. (1.5MTS) | 0 | Residencial | 16 | A | ME3b | S1
312-CL-POETA ALBERTI | UNILATERAL | 23.3 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
32-CL-ANDRES MANZANO | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
33-CL-MURGIS (desde Pedro Machuca hasta Alcade G Acien) | UNILATERAL | 16.7 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 23 | A | ME3b | S1
33-CL-MURGIS (desde Alcade G Acien hasta Miguel Angel) | TRESBOLILLO | 50 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 24 | A | ME3b | S1
364-CL-SANTA CRISTINA | UNILATERAL | 23.6 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
386-CL-ALONSO DE COVARRUBIAS | UNILATERAL | 26.3 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 22 | B | ME4a | S2
415-CL-BERNINI | UNILATERAL | 24.1 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
430-CL-HERMANOS MACHADO | UNILATERAL | 20.5 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
464-CL-DIEGO DE SILOE | UNILATERAL | 22.3 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
488-CL-ALFONSO PASO | UNILATERAL | 26 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
526-CL-MUÑOZ SECA | UNILATERAL | 20.4 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
527-CL-JULIO CESAR | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | A | ME3b | S1
546-CL-MIGUEL ANGEL | UNILATERAL | 24 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | A | ME3b | S1
561-CL-OCTAVIO AUGUSTO | TRESBOLILLO | 40 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 16 | A | ME3b | S1
567-CL-PALLADINO | UNILATERAL | 22.6 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
577-CL-PEDRO MACHUCA | UNILATERAL | 23.4 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
606-CL-RIO JUCAR | UNILATERAL | 23.2 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | A | ME3b | S1
621-CL-SANSOVINO | UNILATERAL | 19 | BRAZO | 6 | Residencial | 16 | B | ME4a | S2
643-CL-PABLO NERUDA | UNILATERAL | 19.3 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
839-PS-ALCALDE GARCIA ACIEN | PAREADAS | 25 | COLUMNA | 9 y 6 | Residencial+ | 35 | A | ME3b | S1
893-CL-SAN MILLAN | UNILATERAL | 18.9 | BRAZO | 6 | Residencial | 26 | B | ME4a | S2
APES020-CMAP Rosario | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1184-CL-SAN MARTIN | UNILATERAL | 22.4 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 17 | B | ME4a | S2
1186-CL-JESUS DE PERCEVAL | UNILATERAL | 20.2 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
1202-CL-ANTONIO CALLEJON GONGORA | UNILATERAL | 20.9 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
1203-CL-ANGELES MARTINEZ CHACON (desde Pso Juan Carlos I hasta San Martín) | UNILATERAL | 22.3 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 19 | A | ME3b | S1
1203-CL-ANGELES MARTINEZ CHACON (desde San Martín hasta García Lorca) | TRESBOLILLO | 46.8 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 18 | A | ME3b | S1
127-CL-ARGENTINA | UNILATERAL | 29.4 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
143-CL-REYES CATOLICOS | TRESBOLILLO | 50 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 8 | A | ME3b | S1
1567-PZ-ROSARIO | - | - | COLUMNA | 4 | Residencial | PARQUE | B |  | S2
18-CL-ADELFA | UNILATERAL | 18.5 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
322-CL-SAN BERNARDO | UNILATERAL | 21.2 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
329-CL-TOLEDO | UNILATERAL | 18.7 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 16 | A | ME3b | S1
338-CL-ZORRILLA | UNILATERAL | 17.7 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
390-CL-CACTUS | UNILATERAL | 22.5 | BRAZO | 6 | Residencial | 21 | B | ME4a | S2
442-CL-HIEDRA | UNILATERAL | 19.8 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
453-CL-ARQUITEC PEREZ DE ARENAZA | TRESBOLILLO | 48 | Báculo (1,5m) | 9 | Residencial+ | 2 | A | ME3b | S1
460-CL-CRISANTEMOS | UNILATERAL | 25.7 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
535-PS-LOMAS (LAS) | PAREADAS | 27 | Báculo (1,5m) | 9 | Residencial+ | 34 | A | ME3b | S1
572-PS-JUAN CARLOS I | PAREADAS | 48 | Báculo (1,5m) | 9 | Residencial | 35 | A | ME3b | S1
613-AV-NICOLAS SALMERON | TRESBOLILLO | 41.3 | COLUMNAS | 9 | Residencial+ | 11 | A | ME3b | S1
638-CL-GERANIO | UNILATERAL | 15.2 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
749-PZ-TENIENTE ARTURO MUÑOZ | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | GLORIETA | A | ME3b | S1
91-CL-ALHELI (desde PS las Lomas hasta Adelfas) | UNILATERAL | 24.2 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
91-CL-ALHELI (desde Adelfas hasta Pza. Rosario) | UNILATERAL | 19.8 | BRAZO | 6 | Residencial | 20 | B | ME4a | S2
APES027-CMAP MERCADO COMÚN | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1100-CL-CEPA (LA) | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 3 | B | ME4a | S2
114-CL-ALEMANIA | UNILATERAL | 18 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
1185-CL-SAN JUAN BOSCO | UNILATERAL | 12.5 | BRAZO | 6 | Residencial | 7 | B | ME4a | S2
1206-CL-CITA | UNILATERAL | 20 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
153-CL-OCEANIA | UNILATERAL | 22,3 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
188-CL-LOMAS (LAS) | UNILATERAL | 23 | BRAZO | 6 | Residencial | 5 | B | ME4a | S2
250-CL-GARCIA LORCA | TRESBOLILLO | 56 | Columna | 10 | Residencial | 1 | A | ME3b | S1
28-DS-CAÑADA UGIJAR | UNILATERAL | 26 | COLUMNA | 10 | Residencial | GLORIETA | A | ME3b | S1
368-CL-AFRICA | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
369-CL-ATLANTIDA | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
370-CL-MERCADO COMUN | TRESBOLILLO | 44.3 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial | 16 | A | ME3b | S1
373-CL-BAYARCAL (desde Hmnos. Lirola hasta Neptuno) | UNILATERAL | 25 | COLUMNA | 9 | Residencial+ | 15 | A | ME3b | S1
373-CL-BAYARCAL (desde Neptuno hasta Mercado Común | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
398-CL-ARCADIA | UNILATERAL | 23.7 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 9 | B | ME4a | S2
407-CL-HERMANOS LIROLA | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 14 | A | ME3b | S1
453-CL-ARQUITEC PEREZ DE ARENAZA | TRESBOLILLO | 48 | Báculo (1,5m) | 9 | Residencial | 2 | A | ME3b | S1
528-CL-JUPITER (desde Nicolas Salmerón hasta Ps Pedro Ponce) | TRESBOLILLO | 35.6 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 10 | B | ME4a | S2
528-CL-JUPITER (desde Ps Pedro Ponce hasta Bayarcal) | UNILATERAL | 24 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 8 | B | ME4a | S2
555-PS-PARRALES (LOS) | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 4 | B | ME4a | S2
556-CL-NEPTUNO | UNILATERAL | 22 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 13 | B | ME4a | S2
562-PS-PEDRO PONCE | PAREADAS | 25 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 33 | A | ME3b | S1
613-AV-NICOLAS SALMERON | TRESBOLILLO | 41.3 | COLUMNAS | 9 | Residencial+ | 11 | A | ME3b | S1
667-CL-ZEUS | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | B | ME4a | S2
749-PZ-TENIENTE ARTURO MUÑOZ | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | GLORIETA | A | ME3b | S1
87-CL-AUSTRALIA | UNILATERAL | 24 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
APAL901-CMAP EJIDO BEACH 5 | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1462-AV-SAL (DE LA) | CENTRAL | 32 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
1470-CL-SALADAR | CENTRAL | 33 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
APAL902-CMAP PODEPROM | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1434-AV-MAR (DEL) | CENTRAL | 35 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
1470-CL-SALADAR | CENTRAL | 33 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
1471-AV-MAR AZUL | CENTRAL | 35 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
840-PS-PONIENTE (DE) (tramo 2) | PAREADAS | 19 | Col. Doble | 6 | Pescador | 38 | A | ME3b | S1
APAL903-CMAP EJIDO BEACH 6 | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1471-AV-MAR AZUL | CENTRAL | 35 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
840-PS-PONIENTE (DE) (tramo 2) | PAREADAS | 19 | Col. Doble | 6 | Pescador | 38 | A | ME3b | S1
APAL904-CMAP EJIDO BEACH 7 | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1471-AV-MAR AZUL | CENTRAL | 35 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
840-PS-PONIENTE (DE) (tramo 1) | CENTRAL | 16 | Col. Doble | 6 | Pescador | 37 | A | ME3b | S1
APAL905-CMAP EJIDO BEACH 1 | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1462-AV-SAL (DE LA) | CENTRAL | 32 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
1469-CL-SALAZON | UNILATERAL | 26 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 39 | A | ME3b | S1
793-PS-OLAS (LAS) | UNILATERAL | 33 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 39 | A | ME3b | S1
840-PS-PONIENTE (DE) (tramo 1) | CENTRAL | 16 | Col. Doble | 6 | Pescador | 37 | A | ME3b | S1
APAL906-CMAP EJIDO BEACH 3 | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1460-CL-CARRACA | TRESBOLILLO | 56 | COLUMNA | 7 | Residencial | 40 | B | ME4a | S2
1461-CL-MALVASIA | TRESBOLILLO | 56 | COLUMNA | 7 | Residencial | 40 | B | ME4a | S2
1462-AV-SAL (DE LA) | CENTRAL | 32 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
1463-CL-CHARRAN | TRESBOLILLO | 56 | COLUMNA | 7 | Residencial | 40 | B | ME4a | S2
1464-CL-CERCETA | TRESBOLILLO | 56 | COLUMNA | 7 | Residencial | 40 | B | ME4a | S2
1465-CL-AVOCETA | TRESBOLILLO | 56 | COLUMNA | 7 | Residencial | 40 | B | ME4a | S2
1466-CL-GARCILLA (Peatonal anexa al lago) | UNILATERAL | 14 | COLUMNA | 7 | Residencial | 20 | B |  | S2
1467-CL-CALANDRIA | PAREADAS | 29 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 41 | B | ME4a | S2
APAL907-CMAP EJIDO BEACH 4 | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1462-AV-SAL (DE LA) | CENTRAL | 32 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
1465-CL-AVOCETA | TRESBOLILLO | 56 | COLUMNA | 7 | Residencial | 40 | B | ME4a | S2
1466-CL-GARCILLA (Peatonal anexa al lago) | UNILATERAL | 14 | COLUMNA | 7 | Residencial | 20 | B |  | S2
1466-CL-GARCILLA | TRESBOLILLO | 56 | COLUMNA | 7 | Residencial | 40 | B | ME4a | S2
1467-CL-CALANDRIA | PAREADAS | 29 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 41 | B | ME4a | S2
--Pasarela del lago | UNILATERAL | 14 | COLUMNA | 7 | Residencial | 42 | B |  | S2
APAL920-CMAP EJIDO BEACH 2 | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1462-AV-SAL (DE LA) | CENTRAL | 32 | BAC. DOBLE BRAZO (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 36 | A | ME3b | S1
1468-CL-GARUM | PAREADAS | 34 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 36 | B | ME4a | S2
APEN034-CMAP CIAVIEJA | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1073-PZ-DISCOBOLO | - | - | COLUMNA | 4 | Residencial | PARQUE | B |  | S2
1083-AV-CIAVIEJA | TRESB-PAR | 30 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 30 | A | ME3b | S1
1092-PZ-CIBELES | - | - | COLUMNA | 4 | Residencial | PARQUE | B |  | S2
1156-CL-MOSAICO | UNILATERAL | 28 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 53 | B | ME4a | S2
150-CL-LEONARDO DE FIGUEROA | UNILATERAL | 21 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | B | ME4a | S2
1579-CL-PATRICIOS | UNILATERAL | 22 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
1580-CL-CLEOPATRA | UNILATERAL | 20 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
1581-CL-MARCO ANTONIO | UNILATERAL | 20 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
1582-CL-TERMAS | UNILATERAL | 20 | BRAZO | 6 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
1583-CL-BETICA | UNILATERAL | 26 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 54 | A | ME3b | S1
1675-CL-HISPANIA | TRESBOLILLO | 46 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 55 | B | ME4a | S2
1698-CL-MIGUEL QUINTERO | UNILATERAL | 13 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
33-CL-MURGIS (desde Pedro Machuca hasta Avda. Cia Vieja) | UNILATERAL | 16.7 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 23 | A | ME3b | S1
5088-CN-MURGI (desde Avda. Cia Vieja hasta cementerio) | UNILATERAL | 16.7 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 23 | A | ME3b | S1
520-CL-JOSE DE CHURRIGUERA | UNILATERAL | 22 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | B | ME4a | S2
524-CL-JUAN DE HERRERA | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | B | ME4a | S2
527-CL-JULIO CESAR | UNILATERAL | 23 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 12 | A | ME3b | S1
561-CL-OCTAVIO AUGUSTO | TRESBOLILLO | 40 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Residencial+ | 16 | A | ME3b | S1
643-CL-PABLO NERUDA | UNILATERAL | 19.3 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Residencial | 6 | B | ME4a | S2
APTM701-CMAP CANALEX | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1086-CL-EMPERADORES | UNILATERAL | 33 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 52 | B | ME4a | S2
1592-AV-TREINTA (EL) | PAREADAS | 30 | BAC. DOBLE (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 49 | A | ME3b | S1
APTM702-CMAP EL TREINTA | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1096-AV-INFANTA ELENA | UNILATERAL | 22 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 44 | A | ME3b | S1
1592-AV-TREINTA (EL) | PAREADAS | 30 | BAC. DOBLE (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 49 | A | ME3b | S1
937-CL-ANETO | PAREADAS | 21 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 46 | A | ME3b | S1
APSM703-CMAP LA FRAGUA | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1096-AV-INFANTA ELENA | UNILATERAL | 22 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 44 | A | ME3b | S1
1131-CL-NAVACERRADA | TRESBOLILLO | 42 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 44 | B | ME4a | S2
1211-CL-MONCAYO | UNILATERAL | 25 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 47 | B | ME4a | S2
1554-CL-MONTENEGRO | UNILATERAL | 21 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 45 | B | ME4a | S2
1592-AV-TREINTA (EL) | PAREADAS | 30 | BAC. DOBLE (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 49 | A | ME3b | S1
462-CR-MOJONERA | CENTRAL | 26 | COL. DOBLE | 10 y 10 | Vial | 43 | A | ME3b | S1
937-CL-ANETO | PAREADAS | 21 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 46 | A | ME3b | S1
APSM723-CMAP MONTSENY | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1094-AV-INFANTA CRISTINA | TRESBOLILLO | 42 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 48 | B | ME4a | S2
1119-CL-MONTSENY | UNILATERAL | 28 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 47 | B | ME4a | S2
1553-CL-EVEREST | UNILATERAL | 26 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 47 | B | ME4a | S2
1556-CL-SIERRA DE BAZA | UNILATERAL | 31 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 47 | B | ME4a | S2
1592-AV-TREINTA (EL) | PAREADAS | 30 | BAC. DOBLE (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 49 | A | ME3b | S1
APTM721-CMAP UNIAGRO | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1094-AV-INFANTA CRISTINA | TRESBOLILLO | 42 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 48 | B | ME4a | S2
1142-CL-SIERRA DE GATA | UNILATERAL | 30 | BAC. (1.5MTS) | 7 | Vial | 29 | B | ME4a | S2
1201-CL-BASTIDOR | TRESBOLILLO | 40 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 48 | B | ME4a | S2
1592-AV-TREINTA (EL) | PAREADAS | 30 | BAC. DOBLE (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 49 | A | ME3b | S1
APSM725-CMAP SIERRA DE LA ATALAYA | Distribución | Interdistancia | Soporte | Altura | Luminaria | Sección tipo |  | Requerida |  | Proyectada
[7 empty] | Importancia via | Nivel calzada | Nivel acera y carril bici | Lm (cd/m2) | U0 | Ul | Ti | Sr | Em (lux) | Emin (lux) Um
1094-AV-INFANTA CRISTINA | TRESBOLILLO | 42 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 48 | B | ME4a | S2
1548-CL-SIERRA GUADARRAMA | TRESBOLILLO | 42 | COLUMNA | 10 | Vial | 50 | B | ME4a | S2
1549-CL-SIERRA MARIA | TRESBOLILLO | 42 | COLUMNA | 10 | Vial | 51 | A | ME3b | S1
1551-CL-SIERRA DE LA ATALAYA | TRESBOLILLO | 42 | BAC. (1.5MTS) | 9 | Vial | 51 | A | ME3b | S1
1592-AV-TREINTA (EL) | PAREADAS | 30 | BAC. DOBLE (1.5MTS) | 9 y 9 | Vial | 49 | A | ME3b | S1